## Tableros
EMPALME | [7 empty] | Observaciones | Fotografía
Medidor |  | Tablero de Control
Nº de Serie del medidor | Capacidad Interruptor termomegnético en (A) | Estado Empalme | Tablero | Tablero de control separado de caja de empalme | Tipo Control del encendido | Estado Tablero | proyectar cambio
2782379 | 50 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Malo | cambiar | Ambos medidores comparten el Gabinete y además está dañado. Falta barra de nuetro y tierra | Medidores N°S 2782379 Y 2782378 YUNGAY
2782378 | 16 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Malo | cambiar
2782380 | 40 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Falta barra de nuetro y de tierra de protección | Medidor N° 2782380 Yungay
2782377 | 32 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Sin candado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2782377 Yungay
12005375 | 25 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Gabinete dañado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 12005375 Yungay
81284 | 25 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Sin candado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 81284 YUNGAY
2529243 | 16 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Falta barra de neutro y tierra | Medidor N°2529243 YUNGAY
2783926 | 40 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Sin candado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2783926 YUNGAY
2778262 | 32 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Automatico suelto y contactor y falta barra de neutro y tierra | MEDIDOR N° 2778262
2779774 | 40 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Limpieza /sin candado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2779774 YUNGAY
2779773 | 38 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Limpieza y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2779773 Yungay
2779772 | 40 | Malo | Si | No | Fotocelda | Malo | cambiar | Fijacion deteriorada, proteccion suelta, sin candado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2779772 YUNGAY
2779775 | 40 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Sin candado y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2779775 YUNGAY
2779767 | 50 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | contactor suelto y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2779767 YUNGAY
2778160 | 50 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Comparten gabinete con el medidorN° 2778258 que está fuera de servicio y falta barra de neutro y tierra | Medidor N° 2778260 YUNGAY
2782376 | 32 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Limpieza y falta barra de neutro y tierra | MEDIDOR N°2782376
2783932 | 63 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | No se abre medidor / llavero no abre candado y falta barra de neutro y tierra | MEDIDOR N°2783932 YUNGAY
2779555 | 32 | Bueno | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Sin candado y falta barra de neutro y tierra | MEDIDOR N° 2779555 YUNGAY
10832 | 20 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Sin candado y falta barra de neutro y tierra | MEDIDOR 10832 SECTOR CAMPANAREO YUNGAY
2779552 | 50 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Contactor y automatico suelto, tapa rota gabinete y falta barra de neutro y tierra | MEDIDORES 2779552 Y 2779549 SECTOR CAMPANAREO YUNGAY
2779549 | 47 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar
2774629 | 40 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar | Equipos de medida y automáticos sueltos / limpieza y falta barra de neutro y tierra | MEDIDORES 2774629 Y 2774632 CAMPANAREO YUNGAY
2774632 | 25 | Regular | Si | No | Fotocelda | Regular | cambiar

## LUMINARIAS
Intrucciones |  |  | Una fila por luminaria
Columnas en amarillo son obligatorias
Otras columnas es opcional deseable (Revisar hoja de Tableros)
Ubicación | [6 empty] | Poste |  |  |  |  | Luminaria 1 |  |  |  | Gancho 2 | Luminaria 2 |  |  | Red AP |  |  |  |  | Observaciones
Nº Correlativo | Nº Municipal Plano | Urbano/ Rural | Sector | Calle | Clasificación de Vía | Nº de Lum en el poste | Nº Rotulo | Tipo Poste | Altura (m) | Estado | Separación (m) | Gancho Proyectado | Potencia Actual (W) | Lámpara Actual | Tipo | Gancho 2 Proyectado | Potencia Actual (W)2 | Lámpara 2 Actual | Tipo3 | Tipo Red | Límite Zona | Conexión | Nº de Medidor | Tierra | Observaciones
1 | 180328 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Itata | P3 | 1 | 180328 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
2 | 180327 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Itata | P3 | 1 | 180327 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
3 | 180326 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Itata | P3 | 1 | 180326 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
4 | 180325 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Itata | P3 | 1 | 180325 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
5 | 180324 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Itata | P3 | 1 | 180324 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
6 | 180330 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180330 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
7 | 180329 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180329 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
8 | 180331 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180331 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
9 | 180332 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180332 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
10 | 180333 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180333 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
11 | 180334 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180334 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
12 | 180335 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180335 | Hormigón | 7 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
13 | 180336 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180336 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
14 | 180337 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180337 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
15 | 180338 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Trilaleo | P3 | 1 | 180338 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
16 | 180339 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Cholguan | P3 | 1 | 180339 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
17 | 180340 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Cholguan | P3 | 1 | 180340 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
18 | 180342 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Cholguan | P3 | 1 | 180342 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
19 | 180343 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Cholguan | P3 | 1 | 180343 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
20 | 180341 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Cholguan | P3 | 1 | 180341 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
21 | 180344 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Panqueco | P3 | 1 | 180344 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
22 | 180345 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Rio Panqueco | P3 | 1 | 180345 | Hormigón | 7 | Bueno | 35 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
23 | 180346 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Manantial | P3 | 1 | 180346 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782379 | No
24 | 180347 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Manantial | P3 | 1 | 180347 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782379 | No
25 | 180348 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 1 | 180348 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782379 | No
26 | 180349 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 2 | 180349 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial | L-150 | 150 | SAP | Vial | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782379 | No
27 | 180350 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 1 | 180350 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 30 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782379 | Si
28 | 180350 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 1 | 180350 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | Si
29 | 180351 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 1 | 180351 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
30 | 180352 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 1 | 180352 | Hormigón | 7 | Bueno | 15 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
31 | 180353 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Estero Huencheco | P3 | 1 | 180353 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
32 | 180354 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Esrtero Rio Camarones | P3 | 1 | 180354 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
33 | 180355 | urbano | Villa Trilaleo | Rio Laja | P2 | 1 | 180355 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
34 | 180354 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Esrtero Rio Camarones | P3 | 1 | 180354 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
35 | 180357 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Ñiplico | P3 | 1 | 180357 | Hormigón | 7 | Bueno | 25 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
36 | 180359 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Estero Ñiplico | P3 | 1 | 180359 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
37 | 180356 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Estero Chillancito | P3 | 1 | 180356 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
38 | 180358 | urbano | Villa Trilaleo | Pje Estero Punquequillo | P3 | 1 | 180358 | Hormigón | 7 | Bueno | 20 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782378 | No
39 | 162891 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162891 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Minicircuito | 2782379 | No
40 | 162897 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162897 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
41 | 162892 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162892 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
42 | 162893 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162893 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
43 | 162894 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162894 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
44 | 162895 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162895 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
45 | 162896 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162896 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
46 | 162898 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162898 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
47 | 162899 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162899 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
48 | 162900 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162900 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
49 | 162901 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162901 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
50 | 162902 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162902 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
51 | 162903 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162903 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Minicircuito | 2782379 | No
52 | 162904 | urbano | Villa Trilaleo | Baquedano | P1 | 1 | 162904 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Minicircuito | 2782379 | No
53 | 162349 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162349 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 12005375 | Si
54 | 162349 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162349 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 12005375 | Si
55 | 143818 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 143818 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
56 | 143818 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 143818 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
57 | 162347 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162347 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
58 | 162346 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162346 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | Si
59 | 162345 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162345 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | Si
60 | 162344 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162344 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
61 | 162343 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162343 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
62 | 162342 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162342 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
63 | 162341 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162341 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782377 | No
64 | 162341 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162341 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 12005375 | No
65 | 162340 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162340 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | No
66 | 162339 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162339 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | No
67 | 162338 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162338 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | Si
68 | 162916 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162916 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | No
69 | 162913 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162913 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | No
70 | 162913 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162913 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | No
71 | 162914 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162914 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782380 | No
72 | 162491 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162491 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | Si
73 | 167181 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | 167181 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
74 | 167182 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | 167182 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | Si
75 | 167183 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | 167183 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
76 | N1978 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1978 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
77 | N1979 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1979 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
78 | N1980 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1980 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
79 | N1981 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1981 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
80 | X2706 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | X2706 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
81 | N1983 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1983 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
82 | 162357 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162357 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
83 | 162358 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162358 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
84 | 162360 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162360 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
85 | 162361 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162361 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
86 | 162362 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162362 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
87 | 162363 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162363 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
88 | 162367 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162367 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
89 | 162372 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162372 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
90 | 162371 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162371 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
91 | 162368 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162368 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
92 | 162369 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162369 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
93 | 162370 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162370 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
94 | 162373 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162373 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 45 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
95 | 162332 | urbano | Acceso | Baquedano | P1 | 1 | 162332 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 12005375 | No
96 | 162332 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162332 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
97 | 21805 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 21805 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | Si
98 | 162334 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162334 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
99 | 162334 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162334 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | Si
100 | 162333 | urbano | Zona Urbana | Mariano Egaña | P2 | 1 | 162333 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
101 | 162333 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162333 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | Si
102 | 162050 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162050 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | Si
103 | 162051 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162051 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
104 | E7126 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | E7126 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
105 | 162053 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162053 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
106 | 162054 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162054 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
107 | 162055 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162055 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
108 | 162056 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162056 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2529243 | No
109 | 162294 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162294 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
110 | 162295 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162295 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | Si
111 | SN006 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | SN006 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | Si
112 | 162296 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162296 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
113 | SN005 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | SN005 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
114 | 162495 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162495 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
115 | 162293 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162293 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
116 | 162291 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162291 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
117 | 162292 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162292 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
118 | 162290 | urbano | Centro | Angamos | P1 | 1 | 162290 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
119 | SN007 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | SN007 | Hormigón | 8.4 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
120 | 162613 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162613 | Hormigón | 8.4 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
121 | 162614 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162614 | Hormigón | 8.4 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
122 | 162505 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162505 | Hormigón | 8.4 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
123 | SN008 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | SN008 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2783926 | No
124 | 162074 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162074 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | Si
125 | SN0033 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | SN0033 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
126 | SN0034 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | SN0034 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
127 | 162077 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162077 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
128 | 162078 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162078 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
129 | 162456 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162456 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
130 | 162457 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162457 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | Si
131 | 162079 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162079 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | Si
132 | 162080 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162080 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
133 | 162081 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162081 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
134 | 162082 | urbano | Centro | Ignacio Carrera Pinto | P1 | 1 | 162082 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
135 | 162626 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162626 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
136 | 162625 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162625 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | Si
137 | 162624 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162624 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
138 | 162621 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162621 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | Si
139 | 162622 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162622 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
140 | 162623 | urbano | Centro | Garmania | P2 | 1 | 162623 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 45 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
141 | 162658 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P2 | 1 | 162658 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
142 | 162659 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P2 | 1 | 162659 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
143 | 162663 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P2 | 1 | 162663 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
144 | 162664 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P3 | 1 | 162664 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
145 | 162660 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P2 | 1 | 162660 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
146 | 162662 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P2 | 1 | 162662 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
147 | 162661 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Irarrazabal | P2 | 1 | 162661 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
148 | 162665 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Psje1 | P3 | 1 | 162665 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
149 | 162666 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Psje1 | P2 | 1 | 162666 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
150 | 162667 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Psje2 | P2 | 1 | 162667 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
151 | 162668 | urbano | Pob Alfredo Irarrazabal | Psje2 | P2 | 1 | 162668 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778262 | No
152 | SN0011 | urbano | Villa Sta Maria | Angeles | P1 | 1 | SN0011 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779774 | No
153 | 197845 | urbano | Villa Sta Maria | Angeles | P1 | 1 | 197845 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779774 | No
154 | 162086 | urbano | Villa Sta Maria | Angeles | P1 | 1 | 162086 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779774 | Si
155 | SN0016 | urbano | Cementerio | Angeles | P1 | 1 | SN0016 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
156 | F4323 | urbano | Cementerio | Angeles | P1 | 1 | F4323 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
157 | 162089 | urbano | Cementerio | Angeles | P1 | 1 | 162089 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
158 | 162090 | urbano | Cementerio | Angeles | P1 | 1 | 162090 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
159 | 143809 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 143809 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
160 | 162091 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162091 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | Si
161 | 162092 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162092 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | Si
162 | 162093 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162093 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | Si
163 | 162094 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162094 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
164 | 162095 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162095 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
165 | 162096 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162096 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779773 | No
166 | T1700 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | T1700 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
167 | 170258 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 170258 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
168 | 170257 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 170257 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
169 | SN0017 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | SN0017 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
170 | SN0018 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | SN0018 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
171 | 170254 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 170254 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
172 | 170253 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 170253 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | Si
173 | 170252 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 170252 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
174 | 170251 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 170251 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | Si
175 | P3787 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | P3787 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
176 | 162105 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162105 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
177 | 162106 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162106 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 60 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
178 | 162107 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | 162107 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 60 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
179 | SN0019 | urbano | Tres esquinas | Angeles | P2 | 1 | SN0019 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 60 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2779772 | No
180 | SN0028 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0028 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
181 | L6400 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | L6400 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | No
182 | 162067 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162067 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | Si
183 | SN0022 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0022 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | No
184 | SN0023 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0023 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | si
185 | L6399 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | L6399 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | Si
186 | SN0021 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0021 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | No
187 | 143808 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 143808 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | No
188 | SN0020 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0020 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | No
189 | 162172 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162172 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2779775 | No
190 | 162063 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162063 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
191 | 162060 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162060 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
192 | 162060 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162060 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | Si
193 | L6398 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | L6398 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
194 | 162681 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | 162681 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
195 | 162680 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | 162680 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
196 | SN0033 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | SN0033 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
197 | 162568 | urbano | Centro | Tarapaca | P2 | 1 | 162568 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
198 | SN0035 | urbano | Centro | Tarapaca | P2 | 1 | SN0035 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
199 | 162144 | urbano | Centro | Tarapaca | P2 | 1 | 162144 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
200 | SN0038 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | SN0038 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
201 | SN0039 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | SN0039 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
202 | 162298 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162298 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
203 | 162299 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162299 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
204 | 162306 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162306 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
205 | 162305 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162305 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
206 | 162303 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162303 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
207 | 162304 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162304 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
208 | M3833 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | M3833 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
209 | 162301 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162301 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
210 | 162300 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162300 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
211 | 162297 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162297 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
212 | 162673 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162673 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 125 | VM | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
213 | 162699 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162699 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
214 | 162670 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162670 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 125 | VM | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
215 | 162677 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P2 | 1 | 162677 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
216 | 162674 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162674 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
217 | 162672 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162672 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 125 | VM | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
218 | 162673 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162673 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 125 | VM | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
219 | 162671 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P3 | 1 | 162671 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 125 | VM | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
220 | 162678 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P2 | 1 | 162678 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
221 | 162675 | urbano | Centro | Psje JJ Prieto | P2 | 1 | 162675 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | si
222 | 162501 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P3 | 1 | 162501 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
223 | SN0043 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P3 | 1 | SN0043 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
224 | SN0044 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P3 | 1 | SN0044 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
225 | 162498 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P3 | 1 | 162498 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
226 | 162499 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P3 | 1 | 162499 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
227 | 162500 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P3 | 1 | 162500 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
228 | SN0040 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P2 | 1 | SN0040 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
229 | SN0042 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P2 | 1 | SN0042 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
230 | SN0041 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P2 | 1 | SN0041 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
231 | 162805 | urbano | Centro | Gral Bulnes | P2 | 1 | 162805 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
232 | 162389 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162389 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | si
233 | 162309 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162309 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
234 | 162390 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162390 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
235 | 162308 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162308 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
236 | 162307 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162307 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | si
237 | 162330 | urbano | Centro | Angamos | P2 | 1 | 162330 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2778260 | No
238 | 162062 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162062 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
239 | SN0029 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0029 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
240 | SN0030 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | SN0030 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
241 | 162058 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162058 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
242 | N1983 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1983 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
243 | N1983 | urbano | Villa Pajarito | Pje 1 | P3 | 1 | N1983 | Hormigón | 7 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 81284 | No
244 | 162060 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162060 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
245 | 162060 | urbano | Centro | Angeles | P1 | 1 | 162060 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | Si
246 | 162620 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | 162620 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
247 | SN0031 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | SN0031 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
248 | SN0032 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | SN0032 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
249 | 162619 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | 162619 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
250 | 162617 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | 162617 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
251 | 162616 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | 162616 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
252 | 162615 | urbano | Centro | Germania | P1 | 1 | 162615 | Hormigón | 8.7 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | SI | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
253 | 162329 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162329 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
254 | SN0027 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | SN0027 | Madera | 6 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Calpe | 2779767 | No
255 | 162574 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162574 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
256 | 162507 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162507 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
257 | SN0026 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | SN0026 | Madera | 6 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Calpe | 2779767 | No
258 | 162143 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162143 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
259 | 162140 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162140 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
260 | 162142 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162142 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
261 | 162141 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162141 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
262 | 162139 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162139 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | Si
263 | 162572 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162572 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
264 | 162573 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162573 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | Si
265 | 162789 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162789 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
266 | 162571 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162571 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
267 | SN0024 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | SN0024 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
268 | 162570 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | 162570 | Madera | 6 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
269 | SN0025 | urbano | Centro | Independencia | P1 | 1 | SN0025 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
270 | 162685 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | 162685 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
271 | 162683 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | 162683 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
272 | 162684 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | 162684 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
273 | SN0034 | urbano | Centro | Anibal Pinto | P1 | 1 | SN0034 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779767 | No
274 | M3805 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | M3805 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782366 | No
275 | S/N05 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | S/N05 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782366 | No
276 | S/N04 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | S/N04 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782366 | No
277 | M3807 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | M3807 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782366 | No
278 | S/N03 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | S/N03 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782366 | No
279 | W1128 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | W1128 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782366 | No
280 | S/N02 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | S/N02 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
281 | S/N01 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Bulnes | P2 | 1 | S/N01 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
282 | S/N06 | urbano | Pob. Laguna Blanca | JJ Prieto | P3 | 1 | S/N06 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
283 | S/N07 | urbano | Pob. Laguna Blanca | JJ Prieto | P3 | 1 | S/N07 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
284 | S/N08 | urbano | Pob. Laguna Blanca | JJ Prieto | P3 | 1 | S/N08 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
285 | S/N09 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Mañio | P3 | 1 | S/N09 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
286 | S/N10 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Mañio | P3 | 1 | S/N10 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
287 | S/N11 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Mañio | P3 | 1 | S/N11 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
288 | S/N12 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje Los Maitenes | P3 | 1 | S/N12 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
289 | S/N13 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje Los Maitenes | P3 | 1 | S/N13 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
290 | S/N14 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje Los Maitenes | P3 | 1 | S/N14 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
291 | S/N15 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Radal | P3 | 1 | S/N15 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
292 | S/N16 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Radal | P3 | 1 | S/N16 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
293 | S/N17 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Radal | P3 | 1 | S/N17 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
294 | S/N18 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Radal | P3 | 1 | S/N18 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
295 | S/N19 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje Los Boldos | P3 | 1 | S/N19 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
296 | S/N20 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Arrayan | P3 | 1 | S/N20 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
297 | S/N21 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Arrayan | P3 | 1 | S/N21 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
298 | S/N22 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Arrayan | P3 | 1 | S/N22 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
299 | S/N23 | urbano | Pob. Laguna Blanca | Psje El Arrayan | P3 | 1 | S/N23 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2782376 | No
300 | 162794 | urbano | Pob Roble | Carrera Pinto | P2 | 1 | 162794 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2783932 | No
301 | 162785 | urbano | Pob Roble | Carrera Pinto | P2 | 1 | 162785 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783932 | No
302 | S/N24 | urbano | Pob Roble | Carrera Pinto | P2 | 2 | S/N24 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial | L-150 | 70 | SAP | Vial | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783932 | No
303 | S/N25 | urbano | Pob Roble | Carrera Pinto | P2 | 2 | S/N25 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial | L-150 | 70 | SAP | Vial | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783932 | No
304 | M3804 | urbano | Pob Roble | Carrera Pinto | P2 | 1 | M3804 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783932 | No
305 | 162085 | urbano | Pob Roble | Carrera Pinto | P2 | 1 | 162085 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2783932 | No
306 | J7428 | urbano | Laguna Blanca | Maturana | P3 | 1 | J7428 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
307 | J3572 | urbano | Laguna Blanca | Maturana | P3 | 1 | J3572 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
308 | 162310 | urbano | Laguna Blanca | Angamos | P2 | 1 | 162310 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
309 | 162391 | urbano | Laguna Blanca | Angamos | P2 | 1 | 162391 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
310 | 162311 | urbano | Laguna Blanca | Angamos | P2 | 1 | 162311 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
311 | 162312 | urbano | Laguna Blanca | Angamos | P2 | 1 | 162312 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
312 | 162313 | urbano | Laguna Blanca | Angamos | P2 | 1 | 162313 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
313 | 162314 | urbano | Laguna Blanca | Angamos | P2 | 1 | 162314 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
314 | 162315 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162315 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
315 | L7961 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | L7961 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | si
316 | K2459 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | K2459 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
317 | 162460 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162460 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
318 | 162461 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162461 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
319 | 162462 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162462 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
320 | 162463 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162463 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
321 | 162464 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162464 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
322 | 162465 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162465 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
323 | 162466 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162466 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
324 | 162467 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162467 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
325 | 162468 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162468 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
326 | 162469 | urbano | Camino Sn Antonio | Ruta N 935 | P3 | 1 | 162469 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
327 | 170120 | urbano | Camino Sn Antonio | Pje Los Alamos | P3 | 1 | 170120 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
328 | 162053 | urbano | Camino Sn Antonio | Pje Los Alamos | P3 | 1 | 162053 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | No
329 | L7965 | urbano | Camino Sn Antonio | Pje Los Alamos | P3 | 1 | L7965 | Hormigón | 7.5 | Bueno | 40 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 2779555 | Si
330 | 2142 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2142 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
331 | S/N26 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | S/N26 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 80 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
332 | S/N27 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | S/N27 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 80 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | Si
333 | 2150 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2150 | Hormigón | 11.5 | Bueno | 80 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | Si
334 | 2151 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2151 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | Si
335 | 2153 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2153 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
336 | 2154 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2154 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
337 | 2175 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2175 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
338 | 2177 | urbano | Campanario | Cruz del Cipres | P2 | 1 | 2177 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 50 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
339 | 2152 | urbano | Campanario | Psje 20 de Agosto | P3 | 1 | 2152 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
340 | 32942 | urbano | Campanario | Psje 20 de Agosto | P3 | 1 | 32942 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 30 | L-150 | 70 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | si | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
341 | 34624 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 34624 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 50 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
342 | 2180 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 2180 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 80 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | si
343 | 36424 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 36424 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
344 | 2181 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 2181 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 25 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
345 | 2183 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 2183 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 30 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
346 | 34626 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 34626 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
347 | 2186 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 2186 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 20 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | si
348 | 2187 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 2187 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 100 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | si
349 | 34627 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 34627 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
350 | 2189 | urbano | Campanario | Avda O'Higgins | P2 | 1 | 2189 | Hormigón | 8.5 | Bueno | 40 | L-150 | 150 | SAP | Vial |  |  |  |  | Aérea | no | Hilo piloto Neutro común | 10832 | No
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Según clasificación de calles de acuerdo a los reglamentos de alumbrado DS 2 y DS 51
Note on L6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valores Estimado
Note on P6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vial, peatonal, ornamental u otro